{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["国家监管黑臭水体清单"],"not_rendered":{"images":80,"external_links":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"国家监管黑臭水体清单","index":0,"n_rows":3,"n_cols":35,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,0,8],[0,9,1,9],[0,10,1,10],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,15,1,15],[0,16,1,16],[0,17,1,17],[0,18,1,18],[0,19,1,19],[0,20,1,20],[0,21,1,21],[0,22,1,22],[0,23,1,23],[0,24,0,26],[0,27,1,27],[0,28,1,28],[0,29,1,29],[0,30,1,30],[0,31,1,31],[0,32,1,32],[0,33,1,33],[0,34,1,34]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","采集时间","省（区、市）","市","县（市、区）","乡镇或街道社区","建制村",null,null,"水体名称","水体类型","涉及的自然村","河湖长姓名","所在单位","职务","水域面积（㎡）","长（m）","宽\n(m)","黑臭段\n起点","起点经度","起点纬度","黑臭段\n终点","终点经度","终点纬度","水质监测指标均值",null,null,"主要污染问题","整治责任主体","计划整治启动时间","计划整治完成时间","是否制定整治方案","整治的主要措施","目前整治进展","整治完成时间"]
[{"$nulls":6},"名称","人口","辖区面积（k㎡）",{"$nulls":15},"透明度（cm）","溶解氧（mg/L）","氨氮（mg/L）"]
[103,"2020.8","江西省","新余市","渝水区","新溪乡","楼下","978","2.63","罗湖村排水沟","沟渠","罗湖","刘宝林","村委会","村委书记","90","150","0.6","罗湖众厅","115.2057","27.523","罗湖村刘细生房屋旁","115.3439","27.8702","","1.29","","a","新溪乡政府","2022年6月","2022年12月","是","对村委进行雨污分流；并建设污水处理设施；新建或改造化粪池20个","已制定治理方案","2022年12月"]