## 4月份
渝水区民政系统国庆中秋排查问题清单
时间：2025.10
序号 | 所属乡镇（办） | 督查机构名称 | 隐患内容 | 督导日期 | 督导人员 | 备注
1 | 仙来办 | 观下养老公寓 | 1.常闭式防火门未关闭 | 2025.10.1 | 雷姝娴、周祥伟、陈春柳
2 |  |  | 2.值班与交接班登记表没有打印
3 |  | 渝州医院 | 1.值班交接表只更新到9月28日
4 | 人和乡 | 人和敬老院 | 1.食品留样不规范，未标注具体留样时间。 | 2025.10.2 | 刘明、何晴、桂媛
5 |  |  | 2.储物间食品未按规定存放。
6 |  |  | 3.火灾报警器报警未在消防巡查记录本中记录。
7 | 下村镇 | 下村中心卫生院 | 1.微型消防站无手持喇叭。
8 |  |  | 2.巡查不规范，未落实白天两次，夜间每两小时一次巡查。
9 |  |  | 3.消防栓玻璃损坏未更换。
10 |  | 福满园养老院 | 1.食品留样不规范，未标注具体时间。
11 |  |  | 2.10月未进行灭火器检查。
12 |  |  | 3.火灾报警控制器未及时处理。
13 |  |  | 4.微型消防站未及时更换手持喇叭电池。
14 | 城南办 | 渝水区劳动南路永乐养老服务中心 | 1.房间物品摆放不整齐 | 2025.10.3 | 刘小秋、张小聪、何海花
15 |  | 新余市康居养老服务有限公司 | 1.房间床位太拥挤
16 |  | 新余逸鹤园颐养老中心（个人独资） | 1.加强内部管理
17 |  | 新余市渝州情养老服务有限公司 | 1.厨房苍蝇太多
18 |  | 新余市银龄养老院有限责任公司 | 1.菜谱未建立动态更新机制，固定菜谱
19 | 袁河办 | 新余市安康养老服务有限公司 | 1.消防安全记录不完整 | 2025.10.4 | 付欢庆、喻志豪、张莹
20 | 新钢办 | 新余市渝水区特困失能老人养老服务中心 | 消毒柜内碗筷未按照一天三次要求进行消毒。
21 |  | 新余市肆海今歌养老服务有限公司 | 1.消防值班记录表未及时更新；
22 |  |  | 2.电线排线混乱。
23 | 渝水区 | 珠珊中心敬老院 | 1.未严格按照值班表值班；
24 |  |  | 2.区域内有多个老人抽烟。
25 | 城北办 | 乐晚晴养老服务中心 | 1.灭火器周边堆放杂物 | 2025.10.5 | 宋蓉、胡程、敖琴
26 |  | 为民养老服务中心 | 1.1名从业人员健康证过期；
27 |  |  | 2.早餐未按要求进行留样
28 | 孔目江办 | 喜乐养老服务有限公司 | 10月餐食未留样（冰箱内留样标注9月）
29 |  | 百顺乐养老机构管理中心 | 1.3名从业人员健康证过期;
30 |  |  | 2.留样不规范，没有及时写日期
31 | 袁河办 | 竹路社区卫生服务中心 | 1.餐食未留样。
32 | 渝水区 | 马洪敬老院 | 1.食品留样不规范 | 2025.10.6 | 华细英、何金珠、兰瑛
33 | 城北办 | 安乐养老服务中心 | 1.食品留样不规范
34 |  |  | 2.消防值班记录不规范
35 |  |  | 3.安全楼梯口堆满易燃物品
36 |  | 金福养老服务有限公司 | 1.厨房有很重异味，卫生差
37 |  | 富塘幸福养老院中心 | 1.无值班值守人员
38 | 孔目江办 | 乐晚晴养老管理有限公司新余分公司 | 1.微型消防站手电筒未及时充电 | 2025.10.7 | 王祯、胡佳敏、高婧
39 |  | 爱乐养老服务有限公司 | 1.厨房没有配置灭蝇灯
40 |  |  | 灭火器损坏
41 |  | 康馨养老服务产业有限公司 | 1.消防栓缺少点检卡
42 |  |  | 2.食品留样记录不及时
43 |  |  | 3.消防记录登记不及时
44 |  | 永兴养老服务有限公司 | 1.微型消防站手电筒未及时充电
45 |  |  | 2.灭火器配置不足
46 | 城东办 | 圣泉养老服务有限责任公司 | 1.值班人员出现顶班现象，对消防安全知识一概不知 | 2025.10.8 | 朱筱琴、廖莉萍、王婷婷
47 |  |  | 2.消防记录不规范
48 |  |  | 3.1个灭火器过期
49 |  |  | 4.食品留样不规范
50 |  | 春龙养老服务有限公司 | 1.厨房灶具漏油
51 |  | 今秋晚年养老服务有限公司 | 1.门牌号名称和备案名称不一致
52 |  |  | 2.食品留样不规范
53 |  |  | 3.安全出口封闭
54 |  | 怡康养老服务有限公司 | 1.安全出口封闭